常用串行接口比较

接口	格式	负载能力	速率（bit/s）

USB	异步串行	127	1.5M/12M/40M

RS-232	异步串行	2	115.2K

RS-485	异步串行	32	10M

IrDA	红外异步串行	2	115.2K

IEEE-1394	串行	64	400M

以太网	串行	1024	10M/100M/1G